## Sheet1
G12__dzień - od godz. 6.00 do godz. 13.00 oraz od godz. 15.00 do godz. 22.00, | [5 empty] | 0.3634 | zł/kWh | 0.178 |  | 0.5414 | 14 | dzień/godzin |  | 7.5796
G12__noc - od godz. 22.00 do godz. 6.00 oraz od godz. 13.00 do godz. 15.00. | [5 empty] | 0.2544 | zł/kWh | 0.0376 |  | 0.292 | 10 | noc/godzin |  | 2.92
[14 empty] | 0.43748 | średnia
G11e__ | całodobowa |  |  |  |  | 0.3143 | zł/kWh | 0.1147 |  | 0.429 | 24 | noc/godzin |  | 0.429
G12 |  | od 1.01.2011r |  |  |  | 0.3763 | zł/kWh | 0.1918 | 0.0267 | 0.5681 | 14 | dzień/godzin |  | 7.9534
G12 | [5 empty] | 0.2663 | zł/kWh | 0.0392 | 0.0135 | 0.3055 | 10 | noc/godzin |  | 3.055
aktualnie
G12e | zmiana taryfy | od 3.06.2011r |  |  |  | 0.3168 | zł/kWh | 0.1046 | 0.089322 | 0.51832 | 14 | dzień/godzin |  | 7.2565
[6 empty] | 0.2274 | zł/kWh | 0.0263 | 0.31205 | 0.31205 | 10 | noc/godzin |  | 3.1205
[14 empty] | 0.43238 | średnia
| 1 kg oleju | 10000 | kcal |  | koszty w byłym mieszkaniu - 63 m2
| 1 l oleju | 8500 | Kcal |  | gaz | 780
| 1 kWh | 860 | kcal |  | energia | 2280
[5 empty] | mieszkanie | 7800
[5 empty] | rocznie razem | 10860
[6 empty] | 905 | śr/m-c
[5 empty] | 3.11 | zł/l | ropa
poprzednie lata - ogrzewabie + ciepła woda
faktyczne
| zużycie l / oleju | kcal |  | PLN/rok | PLN/m-c
| 7200 | 61200000 |  | 22392 | 1866
lub
| kWh | kW / dzień | kW/h
| 71162.7907 | 355.814 | 14.8256 |  | 4669.8802
| olej l/24h | l/h | kcal/h | kW/h | pow {m2} | W/m2
| 19.2 | 0.8 | 6800 | 7.907 | 550 | 14.3763 | przy -2°C
| 45 | 1.875 | 15937.5 | 18.532 | 550 | 33.6945 | przy -6°C
| 52 | 2.1667 | 18416.6667 | 21.4147 | 550 | 38.9359 | przy -13°C
Pompa ciepła rozliczenia |  |  | data | czas zał | odczyt | ilość godzin | kWh/godz średnia | kWh / 24 h średnia | średnia - ostatni okres | W/m2 | PLN / godz | kWh / 24h ostatnio | koszt I i II G12 | koszt / m-c
uruchomiono w dniu 28_09_2010 |  |  | 2010-09-28 | 13:30 | 0
|  |  | 2010-10-01 | 19:00 | 199.5 | 77.5 | 2.5742 | 61.7806 | 2.5742 | 4.6804 | 1.2871 | 61.7806
odczyty z licznika 1- taryfowego |  |  | 2010-10-02 | 19:00 | 241 | 101.5 | 2.3744 | 56.9852 | 1.7292 | 3.1439 | 0.86458 | 41.5
|  |  | 2010-10-04 | 19:00 | 342 | 149.5 | 2.2876 | 54.903 | 2.1042 | 3.8258 | 1.0521 | 50.5
|  |  | 2010-10-06 | 19:00 | 424.5 | 197.5 | 2.1494 | 51.5848 | 1.7188 | 3.125 | 0.85938 | 41.25
|  |  | 2010-10-16 | 19:00 | 993 | 437.5 | 2.2697 | 54.4731 | 2.3687 | 4.3068 | 1.1844 | 56.85
|  |  | 2010-10-24 | 19:00 | 1562 | 629.5 | 2.4813 | 59.552 | 2.9635 | 5.3883 | 1.4818 | 71.125
|  |  | 2010-10-30 | 19:00 | 2006 | 773.5 | 2.5934 | 62.2418 | 3.0833 | 5.6061 | 1.5417 | 74
| 39.2292 | dnia koniec | 2010-11-06 | 15:30 | 2270 | 941.5 | 2.411 | 57.8651 | 1.5714 | 2.8571 | 0.78571 | 37.7143 | 993.0872 | 759.4506 |  | 760
Pompa ciepła rozliczenia 2010/2011 |  |  | data | ilość godzin | zużycie taryfa I | zużycie taryfa II | zużycie łączne kWh | średnia dla całości kWh /24 h | średnia z ostatniego okresu kWh / h | ostatnio W/m2 | % II taryfy | średnia z ostatniego okresu kWh / 24h | koszt I i II G12 | koszt G11e | śr tmp w domu |  | bojler licznik odczyt | woda ciepła bojler kWh | średnia z ostatniego okresu kWh / 24h | średnia dla całości kWh /24 h | koszt
[13 empty] | taki mam | sprawdzenie
|  |  | 2010-11-06 | 0:00 | 0 | 0 | [10 empty] | 2270 | stary stan licznika
odczyty z licznika 2- taryfowego |  |  | 2010-11-08 | 51.5 | 78 | 28 | 106 | 49.3981 | 2.0583 | 3.7423 | 26.42% | 49.3981 | 50.4052 | 45.474 | 21,3 - 21,9
|  |  | 2010-11-10 | 99.5 | 124 | 53 | 177 | 42.6935 | 1.4792 | 2.6894 | 29.94% | 35.5 | 82.6096 | 75.933 | 21,3 - 21,9
|  |  | 2010-11-13 | 171.5 | 225 | 127 | 352 | 49.2595 | 2.4306 | 4.4192 | 36.08% | 58.3333 | 158.899 | 151.008 | 21,3 - 21,9
|  |  | 2010-11-15 | 219.5 | 284 | 173 | 457 | 49.9681 | 2.1875 | 3.9773 | 37.86% | 52.5 | 204.2736 | 196.053 | 21,3 - 21,9
|  |  | 2010-11-16 | 243.5 | 315 | 195 | 510 | 50.2669 | 2.2083 | 4.0152 | 38.24% | 53 | 227.481 | 218.79 | 21,3 - 21,9
|  |  | 2010-11-17 | 267.5 | 349 | 217 | 566 | 50.7813 | 2.3333 | 4.2424 | 38.34% | 56 | 252.3126 | 242.814 | 21,3 - 21,9
|  |  | 2010-11-19 | 315.5 | 421 | 256 | 677 | 51.4992 | 2.3125 | 4.2045 | 37.81% | 55.5 | 302.6814 | 290.433 | 21,3 - 21,9
|  |  | 2010-11-20 | 339.5 | 463 | 275 | 738 | 52.1708 | 2.5417 | 4.6212 | 37.26% | 61 | 330.9682 | 316.602 | 21,3 - 21,9
|  |  | 2010-11-21 | 363.5 | 503 | 294 | 797 | 52.6217 | 2.4583 | 4.4697 | 36.89% | 59 | 358.1722 | 341.913 | 21,3 - 21,9
|  |  | 2010-11-22 | 387.5 | 543 | 322 | 865 | 53.5742 | 2.8333 | 5.1515 | 37.23% | 68 | 388.0042 | 371.085 | 21,3 - 21,9
|  |  | 2010-11-23 | 411.5 | 593 | 349 | 942 | 54.9405 | 3.2083 | 5.8333 | 37.05% | 77 | 422.9582 | 404.118 | 21,3 - 21,9
|  |  | 2010-11-24 | 435.5 | 657 | 379 | 1036 | 57.093 | 3.9167 | 7.1212 | 36.58% | 94 | 466.3678 | 444.444 | 21,3 - 21,9
|  |  | 2010-11-25 | 459.5 | 719 | 415 | 1134 | 59.2296 | 4.0833 | 7.4242 | 36.6% | 98 | 510.4466 | 486.486 | 21,3 - 21,9 |  | 2846 | 2846 | 2846 | 30.3158
|  |  | 2010-11-26 | 483.5 | 786 | 451 | 1237 | 61.4023 | 4.2917 | 7.803 | 36.46% | 103 | 557.2324 | 530.673 | 21,3 - 21,9 |  | 2881 | 35 | 35 | 30.55 | 178.412
|  |  | 2010-11-27 | 507.5 | 872 | 497 | 1369 | 64.7409 | 5.5 | 10 | 36.3% | 132 | 617.2248 | 587.301 | 21,3 - 21,9 |  | 2915 | 34 | 34 | 30.7143 | 188.34
|  |  | 2010-11-28 | 531.5 | 962 | 557 | 1519 | 68.5908 | 6.25 | 11.3636 | 36.67% | 150 | 683.4708 | 651.651 | 21,3 - 21,9 |  | 2955 | 40 | 40 | 31.1364 | 200.02
|  |  | 2010-11-29 | 555.5 | 1050 | 618 | 1668 | 72.0648 | 6.2083 | 11.2879 | 37.05% | 149 | 748.926 | 715.572 | 21,3 - 21,9 |  | 2983 | 28 | 28 | 31 | 208.196
|  |  | 2010-11-30 | 579.5 | 1165 | 682 | 1847 | 76.4935 | 7.4583 | 13.5606 | 36.92% | 179 | 829.875 | 792.363 | 21,3 - 21,9 |  | 3011 | 28 | 28 | 30.875 | 216.372
|  |  | 2010-12-01 | 603.5 | 1305 | 764 | 2069 | 82.28 | 9.25 | 16.8182 | 36.93% | 222 | 929.615 | 887.601 | 21,3 - 21,9 |  | 3047 | 36 | 36 | 31.08 | 226.884
|  |  | 2010-12-02 | 627.5 | 1412 | 836 | 2248 | 85.9793 | 7.4583 | 13.5606 | 37.19% | 179 | 1008.5688 | 964.392 | 21,3 - 21,9 |  | 3089 | 42 | 42 | 31.5 | 239.148
|  |  | 2010-12-04 | 675.5 | 1619 | 992 | 2611 | 92.7668 | 7.5625 | 13.75 | 37.99% | 181.5 | 1166.1906 | 1120.119 | 21,3 - 21,9 |  | 3157 | 68 | 34 | 31.6786 | 259.004
|  |  | 2010-12-05 | 699.5 | 1712 | 1076 | 2788 | 95.6569 | 7.375 | 13.4091 | 38.59% | 177 | 1241.0688 | 1196.052 | 21,3 - 21,9 |  | 3184 | 27 | 27 | 31.5172 | 266.888
|  |  | 2010-12-06 | 723.5 | 1802 | 1139 | 2941 | 97.5591 | 6.375 | 11.5909 | 38.73% | 153 | 1308.1908 | 1261.689 | 21,1 - 21,8 | 1308.1908 | 3213 | 29 | 29 | 31.4333 | 275.356
|  |  | 2010-12-07 | 747.5 | 1885 | 1199 | 3084 | 99.0181 | 5.9583 | 10.8333 | 38.88% | 143 | 1370.647 | 1323.036 | 21,1 - 21,8 |  | 3233 | 20 | 20 | 31.0645 | 281.196
|  |  | 2010-12-08 | 771.5 | 1964 | 1239 | 3203 | 99.6397 | 4.9583 | 9.0152 | 38.68% | 119 | 1425.0976 | 1374.087 | 21,1 - 21,8 |  | 3263 | 30 | 30 | 31.0312 | 289.956
|  |  | 2010-12-09 | 795.5 | 2040 | 1276 | 3316 | 100.0427 | 4.7083 | 8.5606 | 38.48% | 113 | 1477.048 | 1422.564 | 21,1 - 21,8 |  | 3295 | 32 | 32 | 31.0606 | 299.3
|  |  | 2010-12-10 | 819.5 | 2126 | 1323 | 3449 | 101.0079 | 5.5417 | 10.0758 | 38.36% | 133 | 1537.3324 | 1479.621 | 21,1 - 21,8 |  | 3340 | 45 | 45 | 31.4706 | 312.44
|  |  | 2010-12-12 | 867.5 | 2308 | 1430 | 3738 | 103.4144 | 6.0208 | 10.947 | 38.26% | 144.5 | 1667.1112 | 1603.602 | 21,1 - 21,8 |  | 3411 | 71 | 35.5 | 31.6944 | 333.172
|  |  | 2010-12-13 | 891.5 | 2400 | 1474 | 3874 | 104.2916 | 5.6667 | 10.303 | 38.05% | 136 | 1729.768 | 1661.946 | 21,1 - 21,8 |  | 3448 | 37 | 37 | 31.8378 | 343.976
|  |  | 2010-12-14 | 915.5 | 2500 | 1528 | 4028 | 105.5948 | 6.4167 | 11.6667 | 37.93% | 154 | 1799.676 | 1728.012 | 21,1 - 21,8 |  | 3480 | 32 | 32 | 31.8421 | 353.32
|  |  | 2010-12-15 | 939.5 | 2600 | 1595 | 4195 | 107.1634 | 6.9583 | 12.6515 | 38.02% | 167 | 1873.38 | 1799.655 | 21,1 - 21,8 |  | 3513 | 33 | 33 | 31.8718 | 362.956
|  |  | 2010-12-16 | 963.5 | 2754 | 1680 | 4434 | 110.4473 | 9.9583 | 18.1061 | 37.89% | 239 | 1981.5756 | 1902.186 | 21,1 - 21,8 |  | 3547 | 34 | 34 | 31.925 | 372.884
|  |  | 2010-12-17 | 987.5 | 2921 | 1809 | 4730 | 114.957 | 12.3333 | 22.4242 | 38.25% | 296 | 2109.6574 | 2029.17 | 21,1 - 21,8 |  | 3583 | 36 | 36 | 32.0244 | 383.396
|  |  | 2010-12-18 | 1011.5 | 3029 | 1924 | 4953 | 117.5205 | 9.2917 | 16.8939 | 38.85% | 223 | 2201.7086 | 2124.837 | 21,1 - 21,8 |  | 3616 | 33 | 33 | 32.0476 | 393.032
|  |  | 2010-12-19 | 1035.5 | 3156 | 2015 | 5171 | 119.8493 | 9.0833 | 16.5152 | 38.97% | 218 | 2297.0384 | 2218.359 | 21,1 - 21,8 |  | 3649 | 33 | 33 | 32.0698 | 402.668
|  |  | 2010-12-20 | 1059.5 | 3243 | 2077 | 5320 | 120.5097 | 6.2083 | 11.2879 | 39.04% | 149 | 2362.2442 | 2282.28 | 21,1 - 21,8 |  | 3682 | 33 | 33 | 32.0909 | 412.304
|  |  | 2010-12-21 | 1083.5 | 3332 | 2135 | 5467 | 121.0964 | 6.125 | 11.1364 | 39.05% | 147 | 2427.3648 | 2345.343 | 21,1 - 21,8 |  | 3720 | 38 | 38 | 32.2222 | 423.4
|  |  | 2010-12-22 | 1107.5 | 3426 | 2184 | 5610 | 121.5711 | 5.9583 | 10.8333 | 38.93% | 143 | 2492.5644 | 2406.69 | 21,1 - 21,8 |  | 3752 | 32 | 32 | 32.2174 | 432.744
|  |  | 2010-12-23 | 1131.5 | 3506 | 2241 | 5747 | 121.8984 | 5.7083 | 10.3788 | 38.99% | 137 | 2552.5204 | 2465.463 | 21,1 - 21,8 |  | 3792 | 40 | 40 | 32.383 | 444.424
|  |  | 2010-12-25 | 1179.5 | 3701 | 2316 | 6017 | 122.4315 | 5.625 | 10.2273 | 38.49% | 135 | 2679.9934 | 2581.293 | 21,1 - 21,8 |  | 3871 | 79 | 39.5 | 32.6735 | 467.492
|  |  | 2010-12-27 | 1227.5 | 3865 | 2417 | 6282 | 122.8253 | 5.5208 | 10.0379 | 38.48% | 132.5 | 2798.275 | 2694.978 | 21,1 - 21,8 |  | 3935 | 64 | 32 | 32.6471 | 486.18
|  |  | 2010-12-28 | 1251.5 | 4001 | 2518 | 6519 | 125.0148 | 9.875 | 17.9545 | 38.63% | 237 | 2901.3974 | 2796.651 | 21,1 - 21,8 |  | 3973 | 38 | 38 | 32.75 | 497.276
|  |  | 2010-12-29 | 1275.5 | 4144 | 2636 | 6780 | 127.5735 | 10.875 | 19.7727 | 38.88% | 261 | 3013.2736 | 2908.62 | 21,1 - 21,8 |  | 4001 | 28 | 28 | 32.6604 | 505.452
|  |  | 2010-12-30 | 1299.5 | 4277 | 2728 | 7005 | 129.3728 | 9.375 | 17.0455 | 38.94% | 225 | 3112.1438 | 3005.145 | 21,1 - 21,8 |  | 4042 | 41 | 41 | 32.8148 | 517.424
|  |  | 2010-12-31 | 1323.5 | 4375 | 2800 | 7175 | 130.1096 | 7.0833 | 12.8788 | 39.02% | 170 | 3186.225 | 3078.075 | 21,1 - 21,8 |  | 4079 | 37 | 37 | 32.8909 | 528.228
|  | wzrost ceny | 2011-01-01 | 1347.5 | 4513 | 2917 | 7430 | 132.334 | 10.625 | 19.3182 | 39.26% | 255 | 3295.1022 | 3187.47 | 21,1 - 21,8 |  | 4112 | 33 | 33 | 32.8929 | 562.731
|  |  | 2011-01-02 | 1371.5 | 4602 | 2967 | 7569 | 132.4506 | 5.7917 | 10.5303 | 39.2% | 139 | 3360.9381 | 3247.101 | 21,1 - 21,8 |  | 4144 | 32 | 32 | 32.8772 | 572.507
|  |  | 2011-01-03 | 1395.5 | 4714 | 3003 | 7717 | 132.718 | 6.1667 | 11.2121 | 38.91% | 148 | 3435.5633 | 3310.593 | 21,1 - 21,8 |  | 4174 | 30 | 30 | 32.8276 | 581.672
|  |  | 2011-01-04 | 1419.5 | 4805 | 3052 | 7857 | 132.8411 | 5.8333 | 10.6061 | 38.84% | 140 | 3502.2299 | 3370.653 | 21,1 - 21,8 |  | 4208 | 34 | 34 | 32.8475 | 592.059
|  |  | 2011-01-05 | 1443.5 | 4950 | 3128 | 8078 | 134.3069 | 9.2083 | 16.7424 | 38.72% | 221 | 3607.8224 | 3465.462 | 21,1 - 21,8 |  | 4248 | 40 | 40 | 32.9667 | 604.279
|  |  | 2011-01-06 | 1467.5 | 5080 | 3284 | 8364 | 136.7877 | 11.9167 | 21.6667 | 39.26% | 286 | 3729.3334 | 3588.156 | 21,3 - 21,9 | 2421.1426 | 4283 | 35 | 35 | 33 | 614.9715
|  |  | 2011-01-09 | 1539.5 | 5325 | 3334 | 8659 | 134.9893 | 4.0972 | 7.4495 | 38.5% | 98.3333 | 3883.7929 | 3714.711 | 21,3 - 21,9 |  | 4387 | 104 | 34.6667 | 33.0781 | 646.7435
|  |  | 2011-01-10 | 1563.5 | 5410 | 3368 | 8778 | 134.7438 | 4.9583 | 9.0152 | 38.37% | 119 | 3942.4684 | 3765.762 | 21,3 - 21,9 |  | 4422 | 35 | 35 | 33.1077 | 657.436
|  |  | 2011-01-11 | 1587.5 | 5494 | 3416 | 8910 | 134.7024 | 5.5 | 10 | 38.34% | 132 | 4004.8528 | 3822.39 | 22.1 |  | 4455 | 33 | 33 | 33.1061 | 667.5175
|  |  | 2011-01-12 | 1611.5 | 5573 | 3466 | 9039 | 134.6174 | 5.375 | 9.7727 | 38.34% | 129 | 4065.0077 | 3877.731 | 22.1 |  | 4492 | 37 | 37 | 33.1642 | 678.821
|  |  | 2011-01-13 | 1635.5 | 5643 | 3508 | 9151 | 134.2855 | 4.6667 | 8.4848 | 38.33% | 112 | 4117.6057 | 3925.779 | 22.3 |  | 4524 | 32 | 32 | 33.1471 | 688.597
|  |  | 2011-01-14 | 1659.5 | 5696 | 3542 | 9238 | 133.6017 | 3.625 | 6.5909 | 38.34% | 87 | 4158.102 | 3963.102 | 22.3 |  | 4564 | 40 | 40 | 33.2464 | 700.817
|  |  | 2011-01-15 | 1683.5 | 5744 | 3560 | 9304 | 132.638 | 2.75 | 5 | 38.26% | 66 | 4190.8698 | 3991.416 | 22.3 |  | 4596 | 32 | 32 | 33.2286 | 710.593
|  |  | 2011-01-16 | 1707.5 | 5798 | 3592 | 9390 | 131.9824 | 3.5833 | 6.5152 | 38.25% | 86 | 4231.3232 | 4028.31 | 22.3 |  | 4626 | 30 | 30 | 33.1831 | 719.758
|  |  | 2011-01-17 | 1731.5 | 5861 | 3628 | 9489 | 131.5253 | 4.125 | 7.5 | 38.23% | 99 | 4278.1115 | 4070.781 | 22.3 |  | 4661 | 35 | 35 | 33.2083 | 730.4505
|  |  | 2011-01-19 | 1779.5 | 5997 | 3715 | 9712 | 130.9851 | 4.6458 | 8.447 | 38.25% | 111.5 | 4381.9516 | 4166.448 | 22.3 |  | 4729 | 68 | 34 | 33.2297 | 751.2245
|  |  | 2011-01-20 | 1803.5 | 6075 | 3759 | 9834 | 130.8655 | 5.0833 | 9.2424 | 38.22% | 122 | 4439.7054 | 4218.786 | 22.3 |  | 4767 | 38 | 38 | 33.2933 | 762.8335
|  |  | 2011-01-21 | 1827.5 | 6152 | 3804 | 9956 | 130.7491 | 5.0833 | 9.2424 | 38.21% | 122 | 4497.1966 | 4271.124 | 22.3 |  | 4794 | 27 | 27 | 33.2105 | 771.082
|  |  | 2011-01-22 | 1851.5 | 6218 | 3837 | 10055 | 130.3376 | 4.125 | 7.5 | 38.16% | 99 | 4544.7727 | 4313.595 | 21.5 | 7H /błąd | 4830 | 36 | 36 | 33.2468 | 782.08
|  |  | 2011-01-23 | 1875.5 | 6308 | 3885 | 10193 | 130.4356 | 5.75 | 10.4545 | 38.11% | 138 | 4610.5657 | 4372.797 | 21.9 |  | 4865 | 35 | 35 | 33.2692 | 792.7725
|  |  | 2011-01-24 | 1899.5 | 6396 | 3952 | 10348 | 130.746 | 6.4583 | 11.7424 | 38.19% | 155 | 4681.027 | 4439.292 | 21.9 |  | 4897 | 32 | 32 | 33.2532 | 802.5485
|  |  | 2011-01-25 | 1923.5 | 6492 | 4034 | 10526 | 131.3356 | 7.4167 | 13.4848 | 38.32% | 178 | 4760.6156 | 4515.654 | 21.9 |  | 4934 | 37 | 37 | 33.3 | 813.852
|  |  | 2011-01-26 | 1947.5 | 6578 | 4084 | 10662 | 131.3931 | 5.6667 | 10.303 | 38.3% | 136 | 4824.7472 | 4573.998 | 21.9 |  | 4970 | 36 | 36 | 33.3333 | 824.85
|  |  | 2011-01-27 | 1971.5 | 6658 | 4129 | 10787 | 131.3152 | 5.2083 | 9.4697 | 38.28% | 125 | 4883.9427 | 4627.623 | 21.9 |  | 5003 | 33 | 33 | 33.3293 | 834.9315
|  |  | 2011-01-28 | 1995.5 | 6743 | 4185 | 10928 | 131.4317 | 5.875 | 10.6818 | 38.3% | 141 | 4949.3392 | 4688.112 | 21.8 |  | 5040 | 37 | 37 | 33.3735 | 846.235
|  |  | 2011-01-30 | 2043.5 | 6958 | 4356 | 11314 | 132.8779 | 8.0417 | 14.6212 | 38.5% | 193 | 5123.7212 | 4853.706 | 21.8 |  | 5114 | 74 | 37 | 33.4588 | 868.842
|  | przegląd | 2011-01-31 | 2067.5 | 7067 | 4435 | 11502 | 133.5178 | 7.8333 | 14.2424 | 38.56% | 188 | 5209.7786 | 4934.358 | 21.5 |  | 5141 | 27 | 27 | 33.3837 | 877.0905
|  |  | 2011-02-01 | 2091.5 | 7191 | 4536 | 11727 | 134.5675 | 9.375 | 17.0455 | 38.68% | 225 | 5311.0785 | 5030.883 | 21.4 |  | 5171 | 30 | 30 | 33.3448 | 886.2555
|  |  | 2011-02-02 | 2115.5 | 7300 | 4611 | 11911 | 135.1283 | 7.6667 | 13.9394 | 38.71% | 184 | 5395.9139 | 5109.819 | 21.4 |  | 5207 | 36 | 36 | 33.375 | 897.2535
|  |  | 2011-02-03 | 2139.5 | 7385 | 4671 | 12056 | 135.2391 | 6.0417 | 10.9848 | 38.74% | 145 | 5462.5324 | 5172.024 | 21.5 |  | 5244 | 37 | 37 | 33.4157 | 908.557
|  |  | 2011-02-04 | 2163.5 | 7461 | 4734 | 12195 | 135.2808 | 5.7917 | 10.5303 | 38.82% | 139 | 5524.9545 | 5231.655 | 21.5 |  | 5280 | 36 | 36 | 33.4444 | 919.555
|  |  | 2011-02-06 | 2211.5 | 7570 | 4803 | 12373 | 134.2763 | 3.7083 | 6.7424 | 38.82% | 89 | 5607.9569 | 5308.017 | 22.1 | 1878.6235 | 5349 | 69 | 34.5 | 33.4674 | 940.6345
|  |  | 2011-02-07 | 2235.5 | 7616 | 4828 | 12444 | 133.597 | 2.9583 | 5.3788 | 38.8% | 71 | 5641.727 | 5338.476 | 22.3 |  | 5380 | 31 | 31 | 33.4409 | 950.105
|  |  | 2011-02-08 | 2259.5 | 7662 | 4857 | 12519 | 132.9746 | 3.125 | 5.6818 | 38.8% | 75 | 5676.7191 | 5370.651 | 22.3 |  | 5416 | 36 | 36 | 33.4681 | 961.103
|  |  | 2011-02-09 | 2283.5 | 7712 | 4889 | 12601 | 132.4388 | 3.4167 | 6.2121 | 38.8% | 82 | 5714.9001 | 5405.829 | 22.3 |  | 5448 | 32 | 32 | 33.4526 | 970.879
|  |  | 2011-02-10 | 2307.5 | 7781 | 4925 | 12706 | 132.1534 | 4.375 | 7.9545 | 38.76% | 105 | 5765.097 | 5450.874 | 22.3 |  | 5481 | 33 | 33 | 33.4479 | 980.9605
|  |  | 2011-02-11 | 2331.5 | 7841 | 4962 | 12803 | 131.7916 | 4.0417 | 7.3485 | 38.76% | 97 | 5810.4865 | 5492.487 | 22.3 |  | 5513 | 32 | 32 | 33.433 | 990.7365
|  |  | 2011-02-12 | 2355.5 | 7901 | 4992 | 12893 | 131.3657 | 3.75 | 6.8182 | 38.72% | 90 | 5853.7375 | 5531.097 | 22 |  | 5544 | 31 | 31 | 33.4082 | 1000.207
|  |  | 2011-02-16 | 2451.5 | 8244 | 5218 | 13462 | 131.792 | 5.9271 | 10.7765 | 38.76% | 142.25 | 6117.6388 | 5775.198 | 21.7 |  | 5673 | 129 | 32.25 | 33.3627 | 1039.6165
|  |  | 2011-02-17 | 2475.5 | 8323 | 5266 | 13589 | 131.7455 | 5.2917 | 9.6212 | 38.75% | 127 | 6177.1827 | 5829.681 | 21.7 |  | 5702 | 29 | 29 | 33.3204 | 1048.476
|  |  | 2011-02-19 | 2523.5 | 8472 | 5354 | 13826 | 131.4936 | 4.9375 | 8.9773 | 38.72% | 118.5 | 6288.7136 | 5931.354 | 21.9 |  | 5768 | 66 | 33 | 33.3143 | 1068.639
|  |  | 2011-02-20 | 2547.5 | 8559 | 5400 | 13959 | 131.5078 | 5.5417 | 10.0758 | 38.68% | 133 | 6352.1913 | 5988.411 | 21.9 |  | 5803 | 35 | 35 | 33.3302 | 1079.3315
|  |  | 2011-02-21 | 2571.5 | 8675 | 5462 | 14137 | 131.9417 | 7.4167 | 13.4848 | 38.64% | 178 | 6437.0319 | 6064.773 | 21.8 |  | 5832 | 29 | 29 | 33.2897 | 1088.191
|  |  | 2011-02-22 | 2595.5 | 8792 | 5532 | 14324 | 132.4508 | 7.7917 | 14.1667 | 38.62% | 187 | 6524.8846 | 6144.996 | 21.7 |  | 5863 | 31 | 31 | 33.2685 | 1097.6615
|  |  | 2011-02-23 | 2619.5 | 8917 | 5612 | 14529 | 133.1155 | 8.5417 | 15.5303 | 38.63% | 205 | 6620.3371 | 6232.941 | 21.7 |  | 5901 | 38 | 38 | 33.3119 | 1109.2705
|  |  | 2011-02-26 | 2691.5 | 9232 | 5834 | 15066 | 134.3429 | 7.4583 | 13.5606 | 38.72% | 179 | 6867.1096 | 6463.314 | 21.8 |  | 6016 | 115 | 38.3333 | 33.4464 | 1144.403
|  |  | 2011-02-28 | 2739.5 | 9399 | 5944 | 15343 | 134.4158 | 5.7708 | 10.4924 | 38.74% | 138.5 | 6995.5873 | 6582.147 | 21.9 |  | 6080 | 64 | 32 | 33.4211 | 1163.955
|  |  | 2011-03-02 | 2787.5 | 9549 | 6043 | 15592 | 134.245 | 5.1875 | 9.4318 | 38.76% | 124.5 | 7111.0468 | 6688.968 | 21.9 |  | 6146 | 66 | 33 | 33.4138 | 1184.118
|  |  | 2011-03-04 | 2835.5 | 9688 | 6129 | 15817 | 133.8769 | 4.6875 | 8.5227 | 38.75% | 112.5 | 7216.2857 | 6785.493 | 21.9 |  | 6209 | 63 | 31.5 | 33.3814 | 1203.3645
|  |  | 2011-03-06 | 2883.5 | 9819 | 6212 | 16031 | 133.4295 | 4.4583 | 8.1061 | 38.75% | 107 | 7316.0633 | 6877.299 | 21.9 | 1708.1064 | 6269 | 60 | 30 | 33.325 | 1221.6945
|  |  | 2011-03-07 | 2907.5 | 9882 | 6246 | 16128 | 133.1288 | 4.0417 | 7.3485 | 38.73% | 97 | 7362.2406 | 6918.912 | 21.9 |  | 6298 | 29 | 29 | 33.2893 | 1230.554
|  |  | 2011-03-09 | 2955.5 | 10022 | 6356 | 16378 | 132.9968 | 5.2083 | 9.4697 | 38.81% | 125 | 7475.3796 | 7026.162 | 21.9 |  | 6351 | 53 | 26.5 | 33.1789 | 1246.7455
|  |  | 2011-03-10 | 2979.5 | 10088 | 6398 | 16486 | 132.7954 | 4.5 | 8.1818 | 38.81% | 108 | 7525.7052 | 7072.494 | 21.9 |  | 6383 | 32 | 32 | 33.1694 | 1256.5215
|  |  | 2011-03-11 | 3003.5 | 10140 | 6432 | 16572 | 132.4215 | 3.5833 | 6.5152 | 38.81% | 86 | 7565.6334 | 7109.388 | 22.2 |  | 6415 | 32 | 32 | 33.16 | 1266.2975
|  |  | 2011-03-12 | 3027.5 | 10180 | 6464 | 16644 | 131.9425 | 3 | 5.4545 | 38.84% | 72 | 7598.1334 | 7140.276 | 22.2 |  | 6446 | 31 | 31 | 33.1429 | 1275.768
|  |  | 2011-03-13 | 3051.5 | 10216 | 6489 | 16705 | 131.3846 | 2.5417 | 4.6212 | 38.84% | 61 | 7626.2225 | 7166.445 | 22.3 |  | 6478 | 32 | 32 | 33.1339 | 1285.544
|  |  | 2011-03-14 | 3075.5 | 10242 | 6507 | 16749 | 130.7026 | 1.8333 | 3.3333 | 38.85% | 44 | 7646.4921 | 7185.321 | 22.3 |  | 6504 | 26 | 26 | 33.0781 | 1293.487
|  |  | 2011-03-15 | 3099.5 | 10266 | 6519 | 16785 | 129.9693 | 1.5 | 2.7273 | 38.84% | 36 | 7663.7925 | 7200.765 | 22.3 |  | 6531 | 27 | 27 | 33.031 | 1301.7355
|  |  | 2011-03-16 | 3123.5 | 10298 | 6542 | 16840 | 129.3933 | 2.2917 | 4.1667 | 38.85% | 55 | 7688.9982 | 7224.36 | 22.3 |  | 6561 | 30 | 30 | 33.0077 | 1310.9005
|  |  | 2011-03-18 | 3171.5 | 10393 | 6598 | 16991 | 128.5776 | 3.1458 | 5.7197 | 38.83% | 75.5 | 7760.0757 | 7289.139 | 22.3 |  | 6630 | 69 | 34.5 | 33.0303 | 1331.98
|  |  | 2011-03-19 | 3195.5 | 10458 | 6631 | 17089 | 128.348 | 4.0833 | 7.4242 | 38.8% | 98 | 7807.0837 | 7331.181 | 22.3 |  | 6666 | 36 | 36 | 33.0526 | 1342.978
|  |  | 2011-03-22 | 3267.5 | 10626 | 6735 | 17361 | 127.5177 | 3.7778 | 6.8687 | 38.79% | 90.6667 | 7934.2965 | 7447.869 | 22.3 |  | 6760 | 94 | 31.3333 | 33.0147 | 1371.695
|  |  | 2011-03-29 | 3435.5 | 10933 | 6926 | 17859 | 124.7609 | 2.9643 | 5.3896 | 38.78% | 71.1429 | 8167.0537 | 7661.511 | 22.3 |  | 6974 | 214 | 30.5714 | 32.8951 | 1437.072
|  |  | 2011-03-31 | 3483.5 | 11002 | 6981 | 17983 | 123.8961 | 2.5833 | 4.697 | 38.82% | 62 | 8223.0551 | 7714.707 | 22.3 |  | 7016 | 42 | 21 | 32.731 | 1449.903
|  |  | 2011-04-04 | 3579.5 | 11110 | 7052 | 18162 | 121.7734 | 1.8646 | 3.3902 | 38.83% | 44.75 | 8306.1004 | 7791.498 | 22.3 |  | 7134 | 118 | 29.5 | 32.6443 | 1485.952
|  |  | 2011-04-05 | 3603.5 | 11140 | 7072 | 18212 | 121.2954 | 2.0833 | 3.7879 | 38.83% | 50 | 8329.2534 | 7812.948 | 22.3 |  | 7162 | 28 | 28 | 32.6133 | 1494.506
koszty PC + CW |  |  | 2011-04-06 | 3627.5 | 11171 | 7097 | 18268 | 120.8634 | 2.3333 | 4.2424 | 38.85% | 56 | 8354.502 | 7836.972 | 22.3 | 1038.4387 | 7192 | 30 | 30 | 32.596 | 1503.671
|  |  | 2011-04-08 | 3675.5 | 11229 | 7126 | 18355 | 119.8531 | 1.8125 | 3.2955 | 38.82% | 43.5 | 8396.3113 | 7874.295 | 22.3 |  | 7251 | 59 | 29.5 | 32.5556 | 1521.6955
|  |  | 2011-04-16 | 3867.5 | 11512 | 7330 | 18842 | 116.9251 | 2.5365 | 4.6117 | 38.9% | 60.875 | 8619.4056 | 8083.218 | 22.3 |  | 7472 | 221 | 27.625 | 32.3106 | 1589.211
| 9189.8118 |  | 2011-04-18 | 3915.5 | 11578 | 7379 | 18957 | 116.1967 | 2.3958 | 4.3561 | 38.92% | 57.5 | 8671.8697 | 8132.553 | 22.3 |  | 7517 | 45 | 22.5 | 32.1902 | 1602.9585
| 1845.831 |  | 2011-04-22 | 4011.5 | 11672 | 7457 | 19129 | 114.445 | 1.7917 | 3.2576 | 38.98% | 43 | 8749.1001 | 8206.341 | 22.3 |  | 7596 | 79 | 19.75 | 31.8922 | 1627.093
suma | 11035.6428 | za energię el | 2011-05-06 | 4347.5 | 11985 | 7725 | 19710 | 108.8074 | 1.7292 | 3.1439 | 39.19% | 41.5 | 9008.7894 | 8455.59 | 22.3 | 654.2874 | 7851 | 255 | 18.2143 | 30.8343 | 1704.9955
|  |  | 2011-05-08 | 4395.5 | 12037 | 7754 | 19791 | 108.0614 | 1.6875 | 3.0682 | 39.18% | 40.5 | 9047.1901 | 8490.339 | 22.3 |  | 7890 | 39 | 19.5 | 30.7104 | 1716.91
| 22392 | za olej opałowy | 2011-05-11 | 4467.5 | 12076 | 7791 | 19867 | 106.7281 | 1.0556 | 1.9192 | 39.22% | 25.3333 | 9080.6495 | 8522.943 | 22.3 |  | 7950 | 60 | 20 | 30.5376 | 1735.24
|  |  | 2011-05-12 | 4491.5 | 12088 | 7803 | 19891 | 106.2861 | 1 | 1.8182 | 39.23% | 24 | 9091.1327 | 8533.239 | 22.3 |  | 7969 | 19 | 19 | 30.4759 | 1741.0445
|  |  | 2011-05-14 | 4539.5 | 12113 | 7826 | 19939 | 105.416 | 1 | 1.8182 | 39.25% | 24 | 9112.3617 | 8553.831 | 22.3 |  | 7990 | 21 | 10.5 | 30.2646 | 1747.46
oszczędność | 11356.3572 |  | 2011-05-19 | 4659.5 | 12193 | 7890 | 20083 | 103.4429 | 1.2 | 2.1818 | 39.29% | 28.8 | 9177.3617 | 8615.607 | 22.3 |  | 8078 | 88 | 17.6 | 29.9381 | 1774.344
|  |  | 2011-05-21 | 4707.5 | 12202 | 7896 | 20098 | 102.4646 | 0.3125 | 0.56818 | 39.29% | 7.5 | 9184.3076 | 8622.042 | 22.6 | koniec sezonu | 8126 | 48 | 24 | 29.8776 | 1789.008
|  |  | 2011-05-30 | 4923.5 | 12208 | 7900 | 20108 | 98.0181 | 0.046296 | 0.084175 | 39.29% | 1.1111 | 9188.9382 | 8626.332 | 22.6 |  | 8267 | 141 | 15.6667 | 29.2537 | 1832.0835
|  |  | 2011-05-31 | 4947.5 | 12209 | 7901 | 20110 | 97.5523 | 0.083333 | 0.15152 | 39.29% | 2 | 9189.8118 | 8627.19 | 22.6 |  | 8277 | 10 | 10 | 29.1602 | 1835.1385
| całość energii - PC + reszta(ośw ,gniazdka) |  | 2011-06-01 | 4971.5 | 12209 | 7901 | 20110 | 97.0814 | 0 | 0 | 39.29% | 0 | 9189.8118 | 8627.19 | 22.6 |  | 8291 | 14 | 14 | 29.087 | 1839.4155
| za 1 rok 2010/11 | odczyt energii - zapł | 2011-06-02 | 4995.5 | 12209 | 7901 | 20110 | 96.615 | 0 | 0 | 39.29% | 0 | 9189.8118 | 8627.19 | 22.6 |  | 8312 | 21 | 21 | 29.0481 | 1845.831
| vattenfall = | 18300
Pompa ciepła rozliczenia 2011/2012 |  |  | data | ilość godzin | zużycie taryfa I | zużycie taryfa II | zużycie łączne kWh | średnia dla całości kWh /24 h | średnia z ostatniego okresu kWh / h | ostatnio W/m2 | % II taryfy | średnia z ostatniego okresu kWh / 24h | koszt I i II G12 | koszt G11e | tmp w domu |  | licznik odczyt | woda ciepła bojler kWh | średnia z ostatniego okresu kWh / 24h | średnia dla całości kWh /24 h | koszt
|  |  | 2011-06-05 | 5067.5 | 12209 | 7901 | 20110 | 95.2422 | 0 | 0 | 39.29% | 0 | 9189.8118 | 8627.19 | 22.5 |  | 8353 | 41 | 13.6667 | 28.8294 | 1858.3565
|  |  | 2011-06-06 | 5091.5 | 12209 | 7901 | 20110 | 94.7933 | 0 | 0 | 39.29% | 0 | 9189.8118 | 8627.19 | 22.6 |  | 8374 | 21 | 21 | 28.7925 | 1864.772
|  |  | 2011-06-08 | 5139.5 | 12209 | 7901 | 20110 | 93.908 | 0 | 0 | 39.29% | 0 | 9189.8118 | 8627.19 | 22.5 |  | 8391 | 17 | 8.5 | 28.6028 | 1869.9655
|  |  | 2011-06-09 | 5163.5 | 12209 | 7901 | 20110 | 93.4715 | 0 | 0 | 39.29% | 0 | 9189.8118 | 8627.19 | 22.5 |  | 8409 | 18 | 18 | 28.5535 | 1875.4645
|  |  | 2011-06-13 | 5259.5 | 12209 | 7901 | 20110 | 91.7654 | 0 | 0 | 39.29% | 0 | 9189.8118 | 8627.19 | 22.5 |  | 8433 | 24 | 6 | 28.1416 | 1882.7965
|  |  | 2011-06-14 | 5283.5 | 12209 | 7901 | 20110 | 91.3485 | 0 | 0 | 39.29% | 0 | 9189.8118 | 8627.19 | 22.5 |  | 8438 | 5 | 5 | 28.0364 | 1884.324
|  |  | 2011-06-17 | 5355.5 | 12209 | 7901 | 20110 | 90.1204 | 0 | 0 | 39.29% | 0 | 9189.8118 | 8627.19 | 22.5 |  | 8449 | 11 | 3.6667 | 27.7085 | 1887.6845
|  |  | 2011-06-27 | 5595.5 | 12209 | 7901 | 20110 | 86.255 | 0 | 0 | 39.29% | 0 | 9189.8118 | 8627.19 | 22.5 |  | 8582 | 133 | 13.3 | 27.0901 | 1928.316
|  |  | 2011-07-06 | 5811.5 | 12209 | 7901 | 20110 | 83.0491 | 0 | 0 | 39.29% | 0 | 9189.8118 | 8627.19 | 22.5 |  | 8786 | 204 | 22.6667 | 26.9256 | 1990.638
|  |  | 2011-08-07 | 6579.5 | 12210 | 7901 | 20111 | 73.3588 | 0.0013021 | 0.0023674 | 39.29% | 0.03125 | 9190.3799 | 8627.619 | 22.5 |  | 9318 | 532 | 16.625 | 24.7373 | 1783.509
|  |  | 2011-08-08 | 6603.5 | 12215 | 7904 | 20119 | 73.1212 | 0.33333 | 0.60606 | 39.29% | 8 | 9194.1369 | 8631.051 | 22.5 |  | 9329 | 11 | 11 | 24.6793 | 1786.8695
|  |  | 2011-08-09 | 6627.5 | 12219 | 7906 | 20125 | 72.8782 | 0.25 | 0.45455 | 39.28% | 6 | 9197.0203 | 8633.625 | 22.5 |  | 9349 | 20 | 20 | 24.6597 | 1792.9795
|  |  | 2011-08-11 | 6675.5 | 12226 | 7914 | 20140 | 72.4081 | 0.3125 | 0.56818 | 39.29% | 7.5 | 9203.441 | 8640.06 | 22.5 |  | 9384 | 35 | 17.5 | 24.6 | 1803.672
|  |  | 2011-08-12 | 6699.5 | 12232 | 7914 | 20146 | 72.1702 | 0.25 | 0.45455 | 39.28% | 6 | 9206.8496 | 8642.634 | 22.5 |  | 9394 | 10 | 10 | 24.5394 | 1806.727
|  |  | 2011-08-17 | 6819.5 | 12248 | 7922 | 20170 | 70.9847 | 0.2 | 0.36364 | 39.28% | 4.8 | 9218.3832 | 8652.93 | 22.5 |  | 9451 | 57 | 11.4 | 24.2724 | 1824.1405
|  |  | 2011-08-18 | 6843.5 | 12249 | 7923 | 20172 | 70.7427 | 0.083333 | 0.15152 | 39.28% | 2 | 9219.2568 | 8653.788 | 22.5 |  | 9462 | 11 | 11 | 24.2186 | 1827.501
|  |  | 2011-08-19 | 6867.5 | 12250 | 7923 | 20173 | 70.499 | 0.041667 | 0.075758 | 39.28% | 1 | 9219.8249 | 8654.217 | 22.5 |  | 9473 | 11 | 11 | 24.1653 | 1830.8615
|  |  | 2011-08-20 | 6891.5 | 12251 | 7923 | 20174 | 70.257 | 0.041667 | 0.075758 | 39.27% | 1 | 9220.393 | 8654.646 | 22.5 |  | 9489 | 16 | 16 | 24.1325 | 1835.7495
|  |  | 2011-09-01 | 7179.5 | 12263 | 7930 | 20193 | 67.5022 | 0.065972 | 0.11995 | 39.27% | 1.5833 | 9229.3487 | 8662.797 | 22.3 |  | 9617 | 128 | 10.6667 | 23.5134 | 1874.8535
|  |  | 2011-09-06 | 7299.5 | 12268 | 7932 | 20200 | 66.4155 | 0.058333 | 0.10606 | 39.27% | 1.4 | 9232.8002 | 8665.8 | 22.3 |  | 9668 | 51 | 10.2 | 23.2632 | 1890.434
|  |  | 2011-09-12 | 7443.5 | 12273 | 7935 | 20208 | 65.1564 | 0.055556 | 0.10101 | 39.27% | 1.3333 | 9236.5572 | 8669.232 | 22.3 |  | 9739 | 71 | 11.8333 | 23.011 | 1912.1245
UWAGI ---
dom - poroterm 44cm bez ocieplenia / dach karpiówka ocieplenie 25 cm wełny
powierzchnia 600 m2 / ogrzewane 550m2 / zużycie dobowe wody , w tym 85% ciepłej = 650 litrów -- 6 osób
temp zasilania bufora 42 st
temp zasilania CO- grzejniki 38st
temp zasilania CO- podłogowe 25st
jak widać z zaprezentowanych danych zmniejszyłem o połowę koszty ogrzewania
zastosowałem PC powietrzną 2 x 16 kW zainstalowaną w ogrodzie ok 35 mb od domu
w stosunku do lat poprzednich zwiekszyłem temp pomieszczeń o 0,3 do 0,6 st - do 22 st nastawa
( nastawa 21,5 st to dla nas trochę za mało ) mimo to efekt finansowy b.dobry
stosowałem obniżenie temp w godz 22 do 04 o 1 st i od 10 do 13 też o 1 st przy większej różnicy np. 2 st powrót do temp nastawionej znacznie dłuższy
zakup PC okazał się jak najbardziej celowy - i to PC powietrznych , mimo iż temp spadała do - 16 do -24 st a było takich dni w tym sezonie dużo
pompy pracowały bezawaryjnie ,a układ CO mam bardzo rozbudowany ( kocioł olejowy + solary + PC )
mam zamontowane solary 4 x po 30 rur ( całkowity koszt - ok 22.000,- )
( solary nie na dachu a w ogrodzie 35 mb od domu super izolacja ,straty na przesyle to tylko 4 st -opomiarowane)
z danych wyżej można prześledzić że efekt w najlepsze dni pełnego słońca to tylko max 18 kWh
18kWh to różnica między 100% grzania wody energią el a zużyciem energi przy dogrzewaniu solarami
te 18 kWh w drugiej taryfie ( a tylko taką zasilam bojler 400 litrów) to 5,6 PLN/dobę m a k s y m a l n i e
22000 /5,6 = 3928,6 dni / 365 dni w roku = 10,8 lat odzyskiwania inwestycji ---- bez komentarza
Note on I2: witek: dystrybucja
Note on I7: witek: dystrybucja
Note on I10: witek: dystrybucja
Note on F22: witek: 2,9 brutto z 1.10.2010 r 2,95 brutto z 1.12.2010r 3,11 brutto z 17.01.2011r 3,27 brutto z 20.07.2011r
Note on C34: witek: 200 = ilość dni grzewczych
Note on D57: witek: temp : rano -4 wiecz -1 dom - 22,2
Note on D58: witek: od 15:30 zmiana licznika - dwutaryfowy przez ostatni okres temp n0c - 5st dzien - do 16 w domu 22,2
Note on D62: witek: od 15:30 zmiana licznika - dwutaryfowy przez ostatni okres temp noc + 5st dzien - do 16 w domu 22,2
Note on D75: witek: dzien - -1 do 5 st noc -3
Note on R75: witek: od 25-11-2010 tylko bojler
Note on D77: witek: dien -2 noc - 4
Note on D80: witek: dzien - 4 noc - 8
Note on D81: witek: dzien = - 10 noc = - 13
Note on D82: witek: dzien = -4 noc = -8
Note on D83: witek: dzień = -8 noc = - 18 do - 20
Note on N85: witek: m-c listopad
Note on R85: witek: tylko 2-ga taryfa
Note on D86: witek: dzien = 2 noc = - 1
Note on R86: witek: tylko 2-ga tar + 19:19.30
Note on D87: witek: dzien = 2 noc = 0,2
Note on D88: witek: dzien = -1 do 1 noc = - 2
Note on D89: witek: dzień = -2 noc = -5
Note on D90: witek: dzień = - 3 do +5 noc = - 2
Note on D91: witek: dzien = -4 noc = -2
Note on D92: witek: cały czas = -6
Note on D94: witek: dzień = -8 noc = -16
Note on D95: witek: dzień = -16 noc = - 23
Note on D96: witek: noc = -18 dzien = -8
Note on D97: witek: noc = -16 dzień = - 4
Note on D99: witek: noc = -2 dzien = +1
Note on D100: witek: noc = -4 dzien = +1,4
Note on D102: witek: noc = -4 dzien = +0,5
Note on D103: witek: noc = -13 dzien = -5
Note on D104: witek: noc = -17 dzień = -8
Note on D105: witek: noc = -11 dz-en = -9
Note on D106: witek: noc = -8 dzień = -8 do - 12
Note on D107: witek: noc = -7 dzien = -3
Note on D108: witek: noc = -3 dzien = 0,5 w nocy wyłączono prąd pompa pracowała tylko na grzałkach do 10 rano
Note on D110: witek: noc = -3,5 dzien = -1,5
Note on D111: witek: noc =-5 dzień = +1 do -10 bez pradu 3 godz
Note on D112: witek: noc = -14 dzien = -1 do -14
Note on D113: witek: noc = -19,5 dzien = -14 do + 3
Note on D114: witek: noc = +3 dzien = +5
Note on D115: witek: noc =-0,3 dzien = +1,5
Note on D116: witek: noc = +0,7 dzien = +1,8 zmiana ilości godzin więcej temp 22 dobowo
Note on D118: witek: noc = +2 dzien = +4
Note on D119: witek: noc = +4 dzien = +8
Note on D120: witek: noc = +8 dzien = +5,5
Note on P120: witek: góra nawet + 25
Note on D121: witek: noc = +0 dzien = +2
Note on D122: witek: noc = -5 dzien = 5
Note on D125: witek: noc = -1,2 dzien = -1,5
Note on D126: witek: noc = -3 dzien = -1,5
Note on D127: witek: noc =-3 dzien =-1,6
Note on D128: witek: noc = -4 dzien = -4,2
Note on D129: witek: noc = -12 dzien = - 1
Note on D130: witek: noc = -3 dzien = -1
Note on D131: witek: noc = -0,8 dzien = +1 do -6
Note on D132: witek: noc = -7 dzien = -4
Note on D133: witek: noc = -12 dzien = -7
Note on D134: witek: noc = -11 dzien = - 7 przegląd - do 1-dodano 0,4 kg R410 ( jest 4,4 kg) - 2- nie ruszano
Note on D135: witek: noc = -14 dzien = - 7
Note on D136: witek: noc = -10 dzien = - 5
Note on D138: witek: noc = -2 dzien = +3
Note on D139: witek: noc = +3 dzien = +8
Note on D140: witek: noc = 3 dzien = 8
Note on D143: witek: noc = -6 dzien = +2
Note on D144: witek: noc = -2 dzien = +5
Note on D145: witek:
Note on D148: witek: noc = -1 dzien =0,0
Note on D150: witek: noc= -9 dzien =-9
Note on D151: witek: noc = -12 dzien = -8
Note on D152: witek: noc = -11 dzien = -9
Note on D171: witek: noc = -1,6 dzien = + 16
Note on R178: witek: słoneczne dni
Note on P181: witek ww: teraz tylko podłogowe
Note on P185: witek ww: wyłączono podłogowe
Note on M203: witek ww: tylko cw
Note on O61: witek ww: sprawdzenie kosztów dla tylko I taryfy